## 台州市中医院供应室设备拟采购清单
台州市中医院供应室设备拟采购清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单间 | 预算总价
1 | 脉动真空灭菌器 | 容积：1200L | 台 | 2 | 13000 | 26000
2 | 电热蒸汽发生器 | 功率：60KW/H | 台 | 2 | 30000 | 60000
3 | 快速式全自动清洗消毒器 | 容积：520L，蒸汽加热 | 台 | 1 | 175000 | 175000
4 | 快速式全自动清洗消毒器 | 容积：320L，电加热 | 台 | 1 | 85000 | 85000
5 | 医用干燥柜 | 容积：360L | 台 | 1 | 60000 | 60000
7 | 水处理系统 | 产水量：500L/H | 台 | 1 | 50000 | 50000
9 | 污物接收台 | 尺寸：1100*600*800 | 台 | 1 | 5000 | 4500
10 | 清洗工作台 | 尺寸：1800*1100*800 | 台 | 1 | 4000 | 4000
11 | 密封回收车 | 尺寸：1250*750*1430 | 辆 | 2 | 6500 | 13000
12 | 双头洗眼器 | 材质：全不锈钢 | 台 | 1 | 1000 | 1000
13 | 两槽污物清洗槽 | 尺寸：1800*630*950 | 台 | 2 | 8000 | 16000
14 | 小车清洗机 | 进口品牌。 | 台 | 1 | 1500 | 1500
15 | 器械检查打包台 | 尺寸：2000*750*1450 | 台 | 2 | 7500 | 15000
16 | 包布检查打包台 | 尺寸：2000*1200*850 | 台 | 1 | 5500 | 5500
17 | 器械放大镜 | 带灯，可自由伸缩，放大5倍 | 台 | 2 | 1000 | 2000
18 | 组合式货架 | 尺寸：1200*600*1800 | 台 | 2 | 3500 | 7000
19 | 单列立式网框储存架 | 尺寸：2190*405*1748，可存储20个标准篮筐 | 台 | 2 | 4500 | 9000
20 | 标准篮筐 | 尺寸：535*380*195 | 个 | 40 | 350 | 14000
21 | 密封下送车 | 尺寸：1250*750*1430 | 台 | 2 | 6500 | 13000
22 | 器械柜 | 多层隔板可调，尺寸：960*405*1750 | 台 | 2 | 7000 | 14000
23 | 敷料柜 | 外开门，带玻璃视窗，尺寸：1200*405*1750 | 台 | 2 | 7500 | 15000
24 | 一单元双门互锁传递窗 | 双门互锁型，带紫外线消毒，尺寸：550*650*550 | 台 | 2 | 4000 | 8000
25 | 六单元双门互锁传递窗 | 双门互锁型，带紫外线消毒，尺寸：1070*650*1590 | 台 | 1 | 15000 | 15000
613500

## 招标文件的要求
招标文件的要求
序号 | 资料内容
1 | 投标一览表
2 | 设备配置清单、技术参数、功能特点介绍
3 | 涉及耗材的请标明耗材的省平台信息，并附有耗材的相关证件
4 | 用户名单
5 | 售后服务承诺
6 | 公司资质、法人授权书、业务员身份证复印件
7 | 产品三证
8 | 设备彩页
9 | 廉洁承诺书
要求一正二副，通知询标时，请多带彩页。

## 产品信息对比表
产品信息对比表
公司名称
设备品牌
规格型号
价格
配置
功能特点
耗材情况
优惠条件
售后服务
联系人电话