台州市中医院

医疗设备洽谈文件

（2022年度）

项目名称：     台州市中医院腹腔镜项目

项目编号：       YXZBBFQJ20220323

签 发 人：

洽谈文件目录

台州市中医院医疗设备洽谈总则	1

一、采购项目概况	1

二、洽谈响应方须知	1

三、其它说明	3

四、涉及的附件	3

附件一《洽谈响应报价函》	5

附件二《报价一览表》	6

附件三《洽谈响应设备配置明细清单》	7

附件四《零配件和消耗品（或易耗品）价格清单》	8

附件五《法定代表人授权书》	9

附件六《制造商出具的代理授权书或销售证明》	10

附件七《洽谈响应方情况》	11

附件八《设备技术参数文件》	12

附件九《设备技术偏离表》	14

附件十《商务偏离表》	15

附件十一《项目品牌在浙沪的用户清单》	16

附件十二《售后服务及质保承诺书》	17

附件十三《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》	18

医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺书	18

医学装备部

2022-03-15

台州市中医院医疗设备洽谈总则

项目编号：YXZBBFQJ20220323

- 台州市中医院（洽谈方）本着“公开、公平、公正和诚信”的原则采购腹腔镜及配套设备，决定以洽谈的形式邀请广大生产企业和供应商报名参加本次洽谈会。为了选择信誉好、服务佳的厂商进行合作，采购到质量可靠、价格合理的产品，特制定本洽谈文件。请参加洽谈的公司仔细阅读本总则和相关设备技术参数文件，并按要求提供有关信息。

- 一、采购项目概况

| 项目名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 腹腔镜及配套设备 | 1套（预算：120万元） |

- 二、洽谈响应方须知

- 适用范围

本洽谈文件仅适用于本次洽谈采购所叙述的货物。

- 定义

  - “洽谈方”系指台州市中医院；

  - “洽谈响应方”系指向洽谈方提交洽谈响应文件的供应商；

  - “服务”系指合同规定卖方须承担的指导安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务；

  - “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

- 合格洽谈响应方

国内具有独立法人资格，具备以下条件的洽谈响应方均可提交洽谈响应文件：

  - 符合《政府采购法》规定条件的；

  - 国内具有独立法人资格，有独立承担民事责任能力的制造商或经销商；

  - 具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械经营（生产）许可证，取得生产厂家在本地区的代理权；

  - 产品具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证；

  - 具有完善的售后服务维修机构，有终身维护和维修能力。

- 洽谈报价

以人民币为结算货币。总报价含主机价格、标准附件价格、运输吊装费、安装调试检验费、培训费、保险费、税金等。洽谈响应方应按照《报价一览表》（附件二）要求，详细完整填写好相应的栏目内容。

- 日程（北京时间）及地点：

- （1）提交洽谈相应文件截止日期与地点：2022年03月22日下午16:00。台州市中医院4号楼2楼医学装备部采购办公室，陈先生。

（电话：0576-88825631 传真：0576-88802120）

- （2）洽谈时间与地点：2022年03月23日，上午08:30开始，于台州市中医院急诊楼5楼学术报告厅。洽谈方将邀请相关的代表参与，洽谈响应方请准时派员出席。为切实做好疫情防控工作，洽谈响应方派2名以内代表参加，洽谈响应方法定代表人或法人委托代表人必须参加，如有变更，洽谈方将提前1个工作日通知，并请留意医院网站(http://www.tzszyy.cn/)。

- 洽谈响应文件编制内容要求等相关说明

- （1）参与洽谈的洽谈响应方必须具备相应资格，并按要求编制洽谈响应文件；

- （2）洽谈响应文件为正本1份，副本3份。洽谈响应文件正本与副本如有不同之处，以正本为准。如有修改处应由洽谈响应方加盖法人单位公章和法定代表人或委托代表人印章。洽谈响应文件装于一个信封内，必须在附表的每页上加盖洽谈响应方的单位公章，整体密封后并加盖骑缝章递交；

- （3）洽谈响应方必须提供产品的技术说明书、能证明其技术性能指标的有关文件或材料。对属于进口的该类设备还须提供报关单以证明其真实性。如是国内组装，应附生产厂家的相关资料。需要提供售后服务承诺(包括产品保修期限、零配件供应时限和价格、服务响应时间及保证措施等)；

- （4）洽谈响应方在收到洽谈文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在洽谈文件要求提交洽谈响应文件截止时间至少1日前，以书面形式向洽谈方提出，洽谈方认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有洽谈响应方，补充通知作为洽谈文件的组成部分；

- （5）洽谈响应文件必须包含以下内容：

- 1.《洽谈响应报价函》（附件一）；

- 2.《报价一览表》（附件二）；

- 3.《洽谈响应设备配置明细清单》（附件三）；

- 4.洽谈响应设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，《设备技术参数文件》（附件八）；

- 5.《项目品牌在浙沪的用户清单》(附件十一)；

- 6.《售后服务及质保承诺书》（附件十二）；

- 7.资格证明材料如下（全部为带经营企业红章复印件）：

- ①制造商出具的代理授权书或销售证明(附件六)；

- ②洽谈响应方代表(业务员)身份证复印件及法人代表授权书（附件五）；

- ③企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，属于分公司或代理商或办事处性质的，还须附总公司或生产厂家或总部的委托授权书与相关质量保证承诺；

- ④医疗器械经营（生产）企业许可证；

- ⑤医疗器械产品注册证、医疗器械产品注册登记表；

- ⑥国家3C认证证书；

- 8.《设备技术偏离表》（附件九）、《商务偏离表》（附件十）；

- 9.零配件和消耗品（或易耗品）价格清单（附件四）；

- 10.洽谈响应方情况（附件七）；

- 11.报价产品的技术说明、具体型号和彩色图片；

- 12.产品制造、安装、验收标准；

- 13.《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》（附件十三）；

- 14.“信用中国”网站、中国政府采购网没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件发的关键页截图；

- 15.洽谈响应方认为有必要提供的其他文件。

以上资料必须装订成册作为洽谈响应文件附件并在首页附目录，提供的证明材料必须真实有效。

- 中小微企业相关文件

- 参与竞标洽谈的洽谈响应方或生产厂家，如果是中小微企业的，请提供相关证明文件。

- 三、其它说明

- （一）请洽谈响应方认真审阅洽谈文件中的各项要求，对洽谈响应价格及承诺慎重填报。如洽谈响应方编制的洽谈响应文件不能响应和满足本洽谈文件的要求，责任由洽谈响应方自负；

- （二）不论洽谈响应结果如何，洽谈响应方的洽谈响应文件均不退回；

- （三）本洽谈书的解释权属台州市中医院。

- 四、涉及的附件

- （一）附件一：《洽谈响应报价函》；

- （二）附件二：《报价一览表》；

- （三）附件三：《洽谈响应设备配置明细清单》；

- （四）附件四：《零配件和消耗品（或易耗品）价格清单》；

- （五）附件五：《法定代表人授权书》；

- （六）附件六：《制造商出具的代理授权书或销售证明》；

- （七）附件七：《洽谈响应方情况》；

- （八）附件八：《设备技术参数文件》；

- （九）附件九：《设备技术偏离表》；

- （十）附件十：《商务偏离表》；

- （十一）附件十一：《项目品牌在浙沪的用户清单》；

- （十二）附件十二：《售后服务及质保承诺书》；

- （十三）附件十三：《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。

- 附件一

- 洽谈响应报价函

台州市中医院：

（洽谈响应方  全称）授权                （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （洽谈项目名称、项目编号）洽谈的有关活动，并对                 项目进行洽谈响应。为此：

1、提供洽谈响应方须知规定的全部洽谈响应文件；

2、我方对标段     洽谈总报价为人民币（大写）            元（￥      元）。

（此次报价为初次报价，洽谈后的最后一轮报价为最终报价。最终报价由法定代表人或法定代表人授权代表签字生效。）

3、签定合同之日起                 天内供货及安装完毕。

4、我方已详细审查全部洽谈文件，完全同意洽谈文件中的各项要求。保证遵守洽谈文件中的有关规定和收费标准。

5、若成交，我方保证将按洽谈文件规定忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项洽谈响应有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实性、合法性。

7、本洽谈响应文件自洽谈之日起90个日历日内有效。

8、与本洽谈响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

洽谈响应方（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

- 附件二

- 报价一览表

设备报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号和规格 | 制造商名称和国籍 | 洽谈响应 价格 | 交货及安装工期（天） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价（大写） 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。2、与洽谈响应文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

洽谈响应方（盖章）：

全权代表（签字）：

- 附件三

- 洽谈响应设备配置明细清单

洽谈项目：                        标段：                  单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

洽谈响应方（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

- 附件四

- 零配件和消耗品（或易耗品）价格清单

洽谈项目：                      标段：                                 设备名称：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应洽谈响应设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：零配件必须是常用的主要部件类品目，表格可自行增减。

洽谈响应方（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

- 附件五

- 法定代表人授权书

台州市中医院：

（洽谈响应方 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目（洽谈项目编号），全权处理招洽谈响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

洽谈响应方全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：                           性  别：

职  务：                                 职  称：

详细通讯地址：

电  话：                                 传  真：

移动电话：

邮政编码：

- 附件六

- 制造商出具的代理授权书或销售证明

致：台州市中医院

我们              制造商名称（国内总代）是按          （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                     （制造商地址）。兹指派                       （代理公司名称）主要营业地点设在      的     作为我方真正的唯一的合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第         号洽谈邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商（国内总代理），我方保证以洽谈响应合作者来约束自己，并对该洽谈响应共同和分别承担洽谈文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认               或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，              于    年    月    日接受此文件，以此为证。

制造商（国内总代理）：（盖章）                  贸易公司名称：（盖章）

签字人职务：                                   签字人职务：

签字人姓名：                                   签字人姓名：

时   间：                                       时   间：

- 附件七

- 洽谈响应方情况表

洽谈编号：                           洽谈项目：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 洽谈响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

洽谈响应方（盖章）：                   全权代表（签字）：                        日期：

- 附件八

- 设备技术参数文件

项目：腹腔镜及配套设备

| 序号 | 招标要求 | 偏离情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置（数量：1台） |  |  |
| 1.1 | HDTV， 1920×1080，1080P输出 |  |  |
| 1.2 | 全高清图像，16：9显示 |  |  |
| 1.3 | 主机可兼容10mm高清电子腹腔镜、5mm高清四方向电子腹腔镜、三晶片全高清摄像头、电子胆道镜、高清电子膀胱镜、高清电子喉镜、电子输尿管镜、电子气管插管镜 |  |  |
| 1.4 | 具有白平衡调节：使用前面板上的白平衡开关可以调节白平衡 |  |  |
| 1.5 | 具有标准色图输出功能 |  |  |
| 1.6 | 可以进行色调调节 |  |  |
| 1.7 | 具有图像后处理功能：可以选择构造强调或轮廓强调 |  |  |
| 1.8 | 具有放大功能：触摸键盘或内镜按钮放大 |  |  |
| 1.9 | 具有画中画功能，用于多镜联合手术 |  |  |
| 1.10 | 具有患者数据预录入，最多可输入40名患者数据 |  |  |
| 1.11 | 具有USB接口，存储高清静态图像 |  |  |
| 1.12 | 具有SDI输出及DVI输出，记录动态手术录像 |  |  |
| 1.13 | 具有降噪功能 |  |  |
| 1.14 | 具有传输数据功能 |  |  |
| 1.15 | 具有中控模块，可以直接连接整体手术室中控 |  |  |
| 1.16 | 具有软镜模块，兼容外科软镜（包括电子胆道镜，高清电子膀胱镜、高清电子喉镜、电子输尿管软镜） |  |  |
| 2 | 冷光源系统 （数量：1台） |  |  |
| 2.1 | 氙灯功率≥250瓦或LED功率：≥120W，色温≥6000k，亮度连续可调 |  |  |
| 2.2 | 氙灯泡寿命≥500小时或LED寿命≥15000小时 |  |  |
| 2.3 | 具有应急灯泡 |  |  |
| 2.4 | 自动亮度控制模式 |  |  |
| 2.5 | 具有自动曝光 |  |  |
| 3 | 三晶片全高清摄像头（数量：1个） |  |  |
| 3.1 | 可高温高压灭菌 |  |  |
| 3.2 | 输出像数1920*1080P |  |  |
| 3.3 | 具有光学变焦 |  |  |
| 4 | 32英寸全高清医用监视器 （数量：1台） |  |  |
| 5 | 专用台车（数量：1台） |  |  |
| 6 | 气腹机 （数量：1台） |  |  |
| 6.1 | 最大气流量≥45L/min |  |  |
| 6.2 | 最大压力≤30mmHg |  |  |
| 6.3 | 最小流速设定≥0.1L/min |  |  |
| 7 | 导光束 （数量：1个） |  |  |
| 8 | 高清光学视管 （数量：1个） |  |  |
| 8.1 | 直径：10mm |  |  |
| 8.2 | 视野方向：30° |  |  |
| 8.3 | 可高温高压灭菌 |  |  |
| 9 | 刻录机（数量：1台） |  |  |

备注：保修期不低于1年。

- 附件九

- 设备技术偏离表

洽谈响应方名称：                 洽谈编号：                      标段号：

| 序号 | 名称 | 规格文件条目号 | 洽谈规格 | 洽谈响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作完全响应洽谈文件的技术要求。

全权代表（签字）：

洽谈响应方（盖章）：

日期：

- 附件十

- 商务偏离表

洽谈响应方名称：                 洽谈编号：                      标段号：

| 标段 | 序号 | 洽谈文件的 商务条款 | 洽谈响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 洽谈响应文件中所报供货期、质保期及付款方式和条件的偏差。 |  |  |
|  | 2 | 投标价格以人民币报价。投标总价必须是完成该项目的一切费用总和。总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。 |  |  |
|  | 3 | 投标人必须具备独立法人资格。 |  |  |
|  | 4 | 法人代表证明书和法人代表授权。 |  |  |
|  | 5 | 本次采购的设备和耗材必须是全新的、未经使用的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。 |  |  |
|  | 6 | 投标人能够提供完善的售后服务。在保修期内对设备进行至少一年一次的保养。维修响应时间2小时，到场时间12小时。 |  |  |
|  | ... |  |  |  |

注：如不填写，则视作完全响应洽谈文件的商务要求。

全权代表（签字）：

洽谈响应方（盖章）：

- 附件十一

- 项目品牌在浙沪的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

洽谈响应方（盖章）：

日   期：

- 附件十二

- 售后服务及质保承诺书

一、售后服务及质保期承诺格式由洽谈响应方自定，以不低于洽谈文件中提出的要求填写。原则上由以下两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个洽谈响应厂商家的实际情况，针对本次洽谈项目进行售后服务及质保期特别承诺。

二、交货、安装日期：合同签定后           天内交货、安装完毕。

全权代表（签字）：

洽谈响应方（盖章）：

日   期：

- 附件十三

- 医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺书

- 承诺方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，，同意签订本承诺：

一、按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本承诺，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定严格处理。

八、本承诺作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本承诺从签订之日起生效。

承诺方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

年   月  日